关于印发“滁州职业技术学院水、电、气突发事故应急处理预案”

的通知

各系、部、处、室和应急处理小组：

现将《滁州职业技术学院水、电、气突发事故应急处理预案》印发给你们，请遵照执行。

特此通知

滁州职业技术学院

二0一六年五月十二日

滁州职业技术学院水、电、气突发事故应急处理预案

为了加强水、电、气的管理，明确事故应急处理牵头部门和责任人，及时妥善地应对和处理学院突发的水、电、气事故，根据“学院突发公共事件应急处理预案”，结合各部门工作职责和学院实际，特制定本预案。

一、成立临时应急处理小组

1、自来水事故应急处理小组

责任领导：程一斌

牵头部门：后勤公司

组长：胡凼   成员：吴杰、柏松、周涛；

具体责任人：吴杰（龙蟠校区）   联系电话：18905506801

杨汉基（清流校区） 联系电话：13955002481；

2、电力事故应急处理小组

责任领导：程一斌

牵头部门：总务处

组长：李有志   成员：马来军、袁锋、陈坤、史有成；

具体责任人：袁锋 （龙蟠校区）  联系电话：13905501001

杨汉基（清流校区） 联系电话：13955002481

3、煤气事故应急处理小组

责任领导：吴大明

牵头部门：保卫处

组长：贺建邺  成员：王立新、王煜康、马文、范广新；

具体责任人：王煜康（龙蟠校区） 联系电话13955000870

杨汉基（清流校区） 联系电话：13955002481

二、各小组工作职责

1、了解学院水、电、气线路布局，制定警示标志；

2、督促物业公司加强水、电、气设备的检查、防患于未然；

3、制定事故处理预案，妥善处理水、电、气事故。

三、发生水、电、气险情时应急措施

1、发现险情后，迅速关掉水、电、气总阀；

2、及时通知自来水公司、电力公司和燃气公司前来抢修；

3、事故发生后，值班人员和现场目击者要在第一时间通知各小组组长有关事故的情况，各小组组织相关人员立即赶赴现场，组织抢险、抢修，力争把险情控制在初期阶段。情况危急时应及时通知消防部门前来处置，重大事故要及时向分管领导或院主要领导报告，决定是否启动学院突发公共事件应急预案；

4、如情况严重需一边控制险情，一边进行安全有效的疏导，以免发生人员伤亡和次生灾害。

四、滁州水、电、气公司抢修电话

1、滁州自来水公司服务热线：3064110

2、滁州电力公司抢修热线：95598

3、滁州新奥燃气公司抢修热线：95158

4、滁州消防报警热线：119

滁州职业技术学院

二0一六年五月十二日