职后勤发〔2016〕1号

滁州职业技术学院学生宿舍空调设备

使用和管理办法

为加强学生宿舍空调设备的管理，增强学生学生节能意识，确保用电安全，特制定本办法。

第一条  本办法适用范围为学生宿舍内的空调设备。

第二条  本办法空调设备包括学生宿舍分体空调室内机、室外机及附件、遥控器等。

第三条  空调开通办法：

1、在校生：以自愿为原则，经同宿舍全体学生同意，填写《滁州职业技术学院学生宿舍空调设备开通申请表》，到学生公寓宿管值班室领取遥控器。

2、入学新生：报到前，后勤服务中心开通新生宿舍空调，报到时，入住宿舍的第一人到宿管值班室领取遥控器。开学一周内，以宿舍为单位补办《滁州职业技术学院学生宿舍空调设备开通申请表》。

3、对确认不使用空调设备的宿舍，学院停止空调专线供电，并收回遥控器。

第四条  空调使用时间：

根据《国务院办公厅关于严格执行公共建筑空调温度控制标准的通知》（国办发〔2007〕42号）的规定，学生宿舍空调使用时间原则上为：每年6月1日—10月31日；12月1日—3月31日；极端天气开通时间视情况整。除上述时间外，学生宿舍空调专线将停止供电。

第五条  空调电费管理：

学生宿舍采取“双控双计”计量模式，由同一圈存帐号通过照明和空调两路分别使用。空调用电以宿舍为单位，先购电后使用。电费按滁州市居民生活用电价格收取，费用分摊由宿舍学生协商解决。学生退、换宿舍时，因使用空调产生的电费分摊及剩余电量分配由宿舍内学生协商解决。

第六条  空调遥控器管理：

1、宿舍应确定一名学生（如寝室长）负责遥控器的保管。遥控器长时间不用需卸下电池。遥控器丢失或人为损坏的，由学生到格力空调校园服务部购买。

2、毕业离校时，应将遥控器交还公寓管理中心，丢失或人为损坏的应予赔偿，每只100元。

- 空调设备的管理及维护：

1、空调设备的日常管理，由学生公寓管理中心负责。设备维修由格力空调校园服务部负责。每年春、秋两季安排人员对空调设备进行维护、检修。

2、空调出现异常应立即停机并报修。学生不得私自拆除或打开空调设备。

3、学生宿舍空调插座由专线供电，严禁接入其他电器。

4、人为损坏空调设备或因使用不当、违规操作，造成人身伤害或财物损失的，由违规者承担相应的经济与法律责任。

第八条  空调报修方式：

1、空调维修服务由格力空调校园服务部负责，后勤服务中心负责监督空调维修和服务工作。

2、空调出现故障由学生直接与格力空调校园服务部联系，或登录格力空调校园服务部微信平台报修。

3、空调报修2小时内响应，24小时内维修完毕。

4、报修服务电话：5629999    投诉电话：3854685

第九条  本办法自发布之日起执行，由后勤服务总公司负责解释。

附件：1.滁州职业技术学院学生宿舍空调使用细则

2.滁州职业技术学院学生宿舍空调设备开通申请表

滁州职业技术学院

2016年9月12日

附件1：

滁州职业技术学院学生宿舍空调使用细则

为规范使用空调，树立节约用电意识，确保用电安全，使用空调应特别注意以下事项：

1、使用空调前应详细阅读使用说明书（使用说明书电子版将公布在学校网站），按说明书要求规范操作。

2、开启与关闭空调机要使用遥控器，不准打开室内机手动开机。开机前检查遥控器模式设置是否正确，调整正确后方可开机，停机后重新开机应间隔3-5分钟。

3、提倡节约用电，空调温度设置应严格执行国家节能规定，制冷时温度设置应不低于26摄氏度，制热时不高于16摄氏度。

4、宿舍内无人时应关闭空调设备，长时间不使用应卸下遥控器电池，避免电池泄漏腐蚀遥控器造成损坏。

5、空调运行中要关闭门窗，否则会影响制冷（热）效果，造成能源浪费。

6、为了同学们的身心健康，不要长时间连续使用空调，不要让空调出风口气流直接对着人体，以防不适。

7、空调室外机上不得搁置花盆、拖把、鞋袜等任何其它物件，严禁踩压、损毁室外机，要保证室外机出口通畅。室内机及管道上不得悬挂任何物品，不得在室内机上涂沫、刻画等，不要用手调节导风板或将手伸入出风口内。空调机保洁时不要用水冲洗。

附件2：

滁州职业技术学院学生宿舍空调设备开通申请表

| 楼 号 |  |  | 房间号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在系部 |  |  | 班 级 |  |
| 辅导员（班主任） |  |  |  |  |
| 经本宿舍全体成员协商一致，自愿申请开通使用空调设备，承诺严格遵守《滁州职业技术学院学生宿舍空调设备使用和管理办法》，不改变空调供电线路用途，爱护空调设备，规范使用空调，节约用电。 宿室全体成员签字: 寝室长： 成 员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 遥控器 领用情况 |  | 领用人签字： 年 月 日 |  |  |
| 公寓管理中心办理情况 |  | 经办人签字： 年 月 日 |  |  |