建筑工程专业毕业答辩题

- 请简述施工图中哪些属于建筑施工图，哪些属于结构施工图。

- 尺寸标注包括哪些内容？

- 什么是基础的埋深？怎样选择基础的埋深？

- 试述常用地基处理方法有哪些？

- 什么是地基和基础？它们的设计有哪些要求？

- 试述耐火极限的概念。

- 建筑构造设计的原则有哪些？

- 试述层高、净高、建筑物的总高。

- 试述基础的类型有哪些？

- 试述墙体砌墙时的“三·一”内容。

- 砌筑墙体的基本要求是什么？

- 砌体结构中抗震设防的措施有哪些？

- 墙体水平防潮层的做法有哪些？

- 变形缝的种类有哪些？沉降缝应设置在哪些位置？

- 试述板式楼梯与梁式楼梯的区别。

- 填土压实的方法主要有哪些？影响填土压实的主要因素有哪些？

- 对填筑土料质量有何要求？如何检查填土压实的质量？

- 什么是皮数杆？皮数杆有什么作用？如何布置？

- 实心墙有哪些砌筑方法？砌筑形式有哪及种？

- 试述砖砌体的施工工艺流程。

- 在砖砌体的施工中,对脚手眼的留设有何规定?

- 试述模板的作用，对模板及其支架的基本要求有哪些？

- 钢筋的种类有哪些？主要用在哪些部位？

- 钢筋连接的方法有哪些？各有什么特点？

- 钢筋安装要检查的内容有哪些？

- 混凝土搅拌制度包括哪些方面？

- 混凝土结构施工缝的留设原则；留设位置及处理方法。

- 为什么混凝土浇注后要进行养护？常用的养护方法有哪些？

- 何为冬期施工？何为受冻临界强度？

- 测量工作的基本内容是什么？基本原则是什么？

- 经纬仪的安置包括哪几个步骤？简述其操作过程。

- 建筑工程费用的组成？

- 材料单价包括哪些内容？

- 挖土方与挖沟槽如何区别？

- 什么是工程量清单计价？

- 其他项目清单主要有那些项目？

- 建筑工程一般有哪些措施项目？

- 房屋建筑工程的最低保修期限为多少？

- 钢筋混凝土梁中主要有哪些钢筋，各有哪些作用？

- 什么是单向板，什么是双向板？其受力和配筋各有何特点？

- 砌体结构房屋裂缝产生有哪些原因，如何防止？

- 砌体结构房屋的抗震措施有哪些？

- 钢结构常用的连接方法有哪些？各有何特点？

- 石灰在使用前为什么要熟化？

- 硅酸盐水泥在什么情况下是废品？什么情况下是不合格品？

- 混凝土和砂浆的主要技术指标有哪些？

- 一个建设项目有哪些内容组成？

- 建设工程监理概念及性质？

- 简述建设工程监理大纲、监理规划、监理实施细则三者之间的关系？

- 我国的基本建设程序